| 附件： 尖山区安委会2024年曝光安全风险隐患和违法违规行为公告明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属地 | 企业名称 | 隐患问题和违法问题 | 行业领域 | 备注 |
| 1 | 尖山区 | - 小孙记油饼 - 家常菜馆 | - 接三通不规范； - 2.灶具无熄火保护装置。 | 燃气 |  |
| 2 | 尖山区 | - 刘帅麻辣烫 | - 1.使用可调压阀。 | 燃气 |  |
| 3 | 尖山区 | - 大呲花牛蛙锅 | - 1.未安装熄火保护装置。 | 燃气 |  |
| 4 | 尖山区 | - 侯家老式麻辣烫 | - 1.高层使用液化气罐。 | 燃气 |  |
| 5 | 尖山区 | - 福满园小笼包 | - 1.高层使用液化气罐。 | 燃气 |  |
| 6 | 尖山区 | - 可劲造面馆 | - 1.气体双混、混用。 | 燃气 |  |

填报单位：尖山区安委会                            联系电话：4462617