| 附件： 尖山区安委办2025年曝光安全风险隐患和违法违规行为公告明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属地 | 企业名称 | 隐患问题和违法问题 | 行业领域 | 备注 |
| 1 | 尖山区 | - 尖山区餐饮用户：明福鱼庄 | - 一层厨房灶具缺少熄火保护； - 一层厨房缺少燃气报警器(其中一处使用民用报警器非商用报警器)； - 一层厨房管道锈蚀； - 负一层厨房管道出气未封堵； - 5.负一层厨房法兰缺少静电跨接。 | 燃气 |  |

填报单位：尖山区安委办                                                           联系电话：4462617